Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Oznaczenie arkusza: ELE.03-01-22.06-SG

Symbol i nazwa kwalifikacji: ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania – pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
| 2. | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
| 3. | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia prac zdających | szt. | 1 |
| 4. | Zegar | szt. | 1 |
| 5. | Apteczka | szt. | 1 |
| 6. | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
| 7. | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
| 8. | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | Szt. | = liczbie zdających na zmianie |
| 9. | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO) | szt. | dla każdej osoby |
| 10. | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
| 11. | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą

- indywidualne stanowisko do pisania – stolik i krzesło, miejsce wyposażone w kalkulator, w którym zdający wykona ewentualne obliczenia, sporządzi notatki

- indywidualne stanowisko montażowe – o powierzchni ok. 4-6 m2: wyposażone w stół montażowy z imadłem ślusarskim o wymiarach: długość ok. 1,2 m, szerokość ok. 0,8 m, z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230 V/50 Hz zakończonym nie mniej niż 3 gniazdami sieciowymi, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetleniem zgodnie z normą; pojemnik na odpadki – zdający powinien mieć dostęp do stanowiska montażowego z trzech stron;

- magazyn części – wydzielony fragment pomieszczenia, stół lub regał na części, narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu wspólne dla kilku zdających.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi |  | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia i aparaty |  |  |  |  |  |
|  | agregat skraplający z powietrznym skraplaczem i wentylatorem | o mocy do 1 kW, z zaworami trójdrożnymi: cieczowy 3/4", gazowy 1/2" |  | szt. | 1 |
|  | chłodnica freonowa-rurowa, lamelowa | wymiary: min. 250x300mm, max. 300x400 mm. Podłączenia lutowane 3/8" |  | szt. | 1 |
|  | oprawa manometrów | wraz z 3 wężami o długości min. 1,5 m |  | kpl. | 1 |
|  | filtr osuszacz | podłączenia 3/8" gwintowane |  | szt. | 1 |
|  | rurka kapilarna | z dwiema nakrętkami bez popychacza |  | szt. | 1 |
|  | uchwyty dystansowe do rurek miedzianych | regulacja 4-10 mm |  | szt. | 8 |
|  | waga do czynników chłodniczych |  |  | szt. | 1 |
| narzędzia i materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
|  | pianka lub żel do sprawdzania nieszczelności | do urządzeń i instalacji chłodniczych | szt. |  | 1 |
|  | klucz do zaworów | rozmiar stosownie do zaworów w agregacie skraplającym, przykładowo: 1/4"z3/8" i 3/16"z5/16" | szt. |  | 1 |
|  | komplet wkrętaków | izolowana rękojeść, krzyżowe PH2 i 3, płaskie 2, 4 i 6 | szt. |  | 1 |
|  | komplet kluczy | płaskich, oczkowych, nasadowych rozmiar 8-10-12-13-14-16-17-19-21-22-24 | szt. |  | 1 |
|  | klucz nastawny do rur (żabka) | zakres 0-40 mm | szt. |  | 2 |
|  | przecinarka do rur |  | szt. |  | 1 |
|  | kielicharka do rur miedzianych |  | szt. |  | 1 |
|  | giętarka do rur miedzianych |  | szt. |  | 1 |
|  | gratowniczka dwustronna lub skrobak | do obróbki rur miedzianych | szt. |  | 1 |
|  | szczypy płaskie (kombinerki) |  | szt. |  | 1 |
|  | szczypce boczne |  | szt. |  | 1 |
|  | nóż monterski |  | szt. |  | 1 |
|  | przymiar kreskowy zwijany | min. 3 m.b. | szt. |  | 1 |
|  | suwmiarka | zakres dokładności 0,02 lub 0,05 mm | szt. |  | 1 |
|  | narzędzia traserskie | ołówek, rysik, punktak, kątownik (250x400) | kpl. |  | 1 |
|  | płótno ścierne 80, 120 | do czyszczenia powierzchni rur | arkusz |  | po 1 |
|  | okulary ochronne |  | szt. |  | 1 |
|  | rękawiczki robocze | typu wampirki | para |  | 1 |
| materiały montażowe |  |  |  |  |  |
|  | rurka miedziana 3/8" |  | m.b. |  | 2 |
|  | rurka miedziana 1/4" |  | m.b. |  | 2 |
|  | złączka, łącznik z narzutkami | 3/8" | szt. |  | 3 |
|  | złączka, łącznik z narzutkami | 1/2" | szt. |  | 2 |
|  | złączka redukcyjna z narzutkami | z 1/4" na 3/8" | szt. |  | 2 |
|  | narzutka | 3/8" | szt. |  | 3 |
|  | narzutka | 1/2" | szt. |  | 3 |
|  | narzutka redukcyjna | z 1/2" na 3/8" | szt. |  | 2 |
|  | wkręty do drewna | 4 x 30 | szt. |  | 20 |
| czynniki chłodnicze, gazy techniczne |  |  |  |  |  |
|  | gaz obojętny w butli lub instalacja z zaworami | reduktor ciśnienia 150/10 bar ciśnienie w instalacji do 6 bar | dm3 |  | 0,5 |
|  | butla z czynnikiem chłodniczym | pusta butla jednozaworowa bez syfonu z etykieta R 134a | szt. |  | 1 |

Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny/urządzenia |  |  |  |  |  |
|  | instalacja do prób szczelności gazem obojętnym | sieć lub butla z reduktorami ciśnienia | kpl. | 1 | 6 |

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału /podzespołu/części / elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rurka miedziana 3/8" | m.b. | 1 | 15,00 | 15,00 |
|  | rurka miedziana 1/4" | m.b. | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 25,00 |

Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału /podzespołu/części / elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Dla ilu zdających/* | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt* dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rurka kapilarna z narzutkami 1 m | szt. | 1 | Dla wszystkich zdających na stanowisku | 48,00 | 48,00 |
|  | filtr osuszacz na złączki 3/8" gwintowane | szt. | 1 |  | 40,00 | 40,00 |
|  | pianka do wykrywania nieszczelności w poj. 400 ml | szt. | 1 |  | 15,00 | 15,00 |
|  | złączka, łącznik z narzutkami 3/8" | szt. | 2 |  | 16,00 | 32,00 |
|  | nakrętka redukcyjna z 1/4" na 3/8" | szt. | 1 |  | 15,50 | 31,00 |
|  | narzutka 3/8" | szt. | 6 |  | 4,50 | 27,00 |
|  | narzutka 1/4" | szt. | 1 |  | 5,50 | 5,50 |
|  | uchwyty dystansowe regulowane do rurek miedzianych | szt. | 8 |  | 8,00 | 64,00 |
|  | wkręty do drewna 4 x 30 | szt. | 20 |  | 0,21 | 4,20 |
|  | trójnik gwintowany 3 x 3/8" | szt. | 1 |  | 35,00 | 35,00 |
| Razem brutto na 1 zdającego na stanowisku* |  |  |  |  |  | 23,40* |

* W celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje 15 osób.

Tabela 3b. Materiały potrzebne do wykonania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny*

| Lp | Nazwa materiału /podzespołu/części / elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 stanowiska | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | płyta wiórowa OSB 25 mm 2,5 x 1,2 m do wykonania stanowiska egzaminacyjnego | szt. | 1 | 98,00 | 98,00 |
|  | kątownik zimno gięty 25 x 25 mm | m.b. | 3 | 8,00 | 24,00 |
|  | płaskownik 25 x 3 | m.b. | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 126,00 |
| Razem brutto na 1 zdającego na stanowisku* |  |  |  |  | 8,40 |

* W celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje 15 osób.

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Należy przygotować stanowisko egzaminacyjne w sposób następujący:

- Wykonać konstrukcję z płyty OSB lub nielaminowanej płyty wiórowej o grubości 
22-25 mm wg załączonego Rysunku 1. Schemat montażowy stanowiska egzaminacyjnego i instrukcji zamieszczonej w Wyposażeniu na rok 2019.

- Z lewej strony na podstawie zamontować agregat skraplający zgodnie z Rysunkiem 1. Schemat montażowy stanowiska egzaminacyjnego. Zawory cieczowy i gazowy powinny być zwrócone w stronę parownika.

- Agregat nie może być wypełniony czynnikiem roboczym.

- Na ściance pionowej zamontować chłodnicę (parownik), zachowując wymiary podane na Rysunku 1. Schemat montażowy stanowiska egzaminacyjnego. Króćce chłodnicy powinny być skierowane w stronę agregatu skraplającego.

- Na wysokości 1 m nad agregatem skraplającym wkręcić haczyk do podwieszenia przez zdających na stanowisku oprawy manometru. Drugi haczyk wkręcić przed parownikiem i zawiesić na nim kapilarę wraz ze złączkami.

- Zmontować rurociągi czynnika chłodniczego wraz z kapilarą zgodnie z Rysunkiem 1. Schemat montażowy stanowiska egzaminacyjnego. Rurociągi umocować w uchwytach.

- Zmontowany układ powinien być szczelny. Należy sprawdzić szczelność układu przed każdą zmianą egzaminacyjną.

- Przygotować pustą butlę jednozaworową bez syfonu i nakleić na nią etykietę z napisem R 134a. Butlę umieścić na stanowisku egzaminacyjnym.

- Na stanowisku egzaminacyjnym umieścić instrukcję urządzenia chłodniczego zawierającą następujące informacje:

- typ agregatu skraplającego i chłodnicy

- rodzaj czynnika chłodniczego i jego ilość w układzie

- max. ciśnienie strony cieczowej

- max. ciśnienie strony gazowej

- wydajność chłodnicza/grzejna przy temp. to i tk.

- Po zakończeniu każdej zmiany należy doprowadzić układ do stanu zgodnego z Rysunkiem 1. Schemat montażowy stanowiska egzaminacyjnego.

Wymiary podano w mm.

Rysunek 1. Schemat montażowy stanowiska egzaminacyjnego

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Elementy wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 25,00 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 3a) | 23,40 | przy 15 zdających na 1 stanowisku |
| Materiały potrzebne do wykonania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny (tab. 3b) | 8,40 | przy 15 zdających na 1 stanowisku |
| Koszt wykonania stanowiska (robocizna) | - |  |
| Ogółem | 66,80 | przy 15 zdających na 1 stanowisku |