Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych

Oznaczenie arkusza: ELE.03-02-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Tabela 1.  Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| ELE.03 | Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła | 311929 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania – wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania:

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik dla egzaminatora i zespołu nadzorującego | szt. | 1 |
|  | Krzesła dla egzaminatora i zespołu nadzorującego | szt. | 3 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania egzaminu | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na 1 zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania dla zdającego – stolik i krzesło

- indywidualne stanowisko montażowe o powierzchni ok. 4-6 m2, wyposażone w konstrukcję montażową przygotowaną zgodnie z Instrukcją oraz stół montażowy o minimalnych wymiarach blatu 0,8 x 1,2 m wraz z imadłem ślusarskim (L min. 100) z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230 V/50 Hz zakończonym co najmniej dwoma gniazdami sieciowymi; wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetleniem zgodnie z normą i pojemnikiem na odpadki

- stanowisko materiałów i narzędzi stół lub regał w obrębie stanowiska montażowego, na którym należy umieścić potrzebne narzędzia, sprzęt, materiały i środki ochrony indywidualnej zgodnie z wykazem.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty |  |  |  |  |
|  | agregat skraplający ze zbiornikiem cieczy, skraplaczem chłodzonym powietrzem | zasilanie 230 V, wydajność chłodnicza do 3,5 kW | kpl. | 1 |
|  | chłodnica rurowa (parownik) z wentylatorem - średnica wentylatora 175 - 200 mm. - wydajność 750 - 1100 W - przepływ powietrza 250 -400 m3/h np. typ SK-750 lub SK-1100 | wymiary ok. - wysokość do 300 mm - szerokość do 260 mm | szt. | 1 |
|  | element rozprężny: rurka kapilarna lub TZR (termostatyczny zawór rozprężny) | element rozprężny dostosowany do wydajności chłodniczej parownika | szt. | 1 |
|  | filtr odwadniacz jednokierunkowy z przyłączami gwintowanymi |  | szt. | 1 |
|  | termometr LCD z sondą - | -500+1000C, długość sondy min. 2 m | szt. | 1 |
|  | anemometr z wyświetlaczem LED | zakres pomiarowy 0,1 – 30 m/s | szt. | 1 |
|  | uniwersalny miernik wielkości elektrycznych | pomiar napięcia przemiennego 0-500V, pomiar napięcia stałego 0-500V, pomiar rezystancji 0-200MΩ, prąd stały 0-10A | szt. | 1 |
| narzędzia, sprzęt i materiały |  |  |  |  |
|  | ręczna wiertarka elektryczna lub wkrętarka akumulatorowa | z bitami PH (2 i 3) | szt. | 1 |
|  | komplet wierteł | od ϕ3 do ϕ10 co 1 mm | kpl. | 1 |
|  | komplet wkrętaków z izolowaną rękojeścią | krzyżowe PH, PZ (2 i 3) i płaskie 2, 3 i 4 | kpl. | 1 |
|  | komplet kluczy | płasko-oczkowych, rozmiar: 6-8-10-12-13-14 | kpl. | 1 |
|  | klucze imbusowe | rozmiar 1,5 - 10 | kpl. | 1 |
|  | szczypy płaskie | (kombinerki) | szt. | 1 |
|  | szczypy boczne |  | szt. | 1 |
|  | zaciskarka tulejek kablowych |  | szt. | 1 |
|  | nóż monterski |  | szt. | 1 |
|  | ściągacz izolacji | do kabli 0,5 – 2,5 mm2 | szt. | 1 |
|  | kanał wentylacyjny okrągły Φ 100 w odcinkach 1,5 m | PVC | szt. | 3 |
|  | trójnik 3x Φ 100 |  | szt. | 1 |
|  | redukcja Φ 100/ Φ 250 |  | szt. | 1 |
|  | kolanko 90° Φ 100 |  | szt. | 2 |
|  | łącznik nyplowy kanałów okrągłych Φ 100 |  | szt. | 4 |
|  | uchwyt mocujący do kanałów Φ 100 | regulowana wysokość 5-10 mm + bit torx do wkręcania 1 szt. | szt. | 4 |
|  | wkręty do drewna | główka PH 2, 4x25 | szt. | 10 |
|  | gniazdo natynkowe podwójne 2x230 V | z uziemieniem | szt. | 1 |
|  | wyłącznik natynkowy | pojedynczy, 230 V | szt. | 2 |
|  | wtyczka z uziemieniem | jednofazowa 230V | szt. | 1 |
|  | tulejki kablowe izolowane | 10x1 mm² | szt. | 10 |
|  | przewód OMY 3x1 | na jedno stanowisko | mb | 5 |
|  |  | dla jednego zdającego | mb | 1,5 |
|  | uchwyt kablowy FLOP | 8 mm z gwoździem | szt. | 6 |
|  | taśma izolacyjna | do połączeń elektrycznych | rolka | 1 |
|  | listwa zaciskowa 1-2,5mm² | 3 torowa | szt. | 1 |
|  | taśma uszczelniająca PVC | do kanałów wentylacyjnych | rolka | 1 |
|  | piłka do metali | z zapasowymi brzeszczotami | szt. | 1 |
|  | zestaw pilników do metali | zgrubny i dokładny (płaski, półokrągły) | kpl. | 1 |
|  | młotek | 250 lub 300 g | szt. | 1 |
|  | narzędzia traserskie | ołówek, kreda, gumka, rysik, punktak, kątownik (250x400) | kpl. | 1 |
|  | przymiar kreskowy zwijany | min. 3 m. | szt. | 1 |
|  | poziomnica | długość od 40 do 80 cm | szt. | 1 |
|  | kalkulator | prosty | szt. | 1 |
|  | płótno ścierne | 60 lub 80 (arkusz 150x150mm) | szt. | 1 |
|  | okulary ochronne |  | szt. | 1 |
|  | rękawice ochronne | typu wampirki | para | 1 |
|  | zmiotka z szufelką |  | kpl. | 1 |
|  | czyściwo | pocięte szmatki 200x200 mm | szt. | 4 |
|  | pojemnik na odpady |  | szt. | 1 |

Tabela 3a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny/urządzenia |  |  |  |  |  |

Tabela 4.  Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału /podzespołu/części / elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kanał wentylacyjny okrągły Φ 100 PVC w odcinkach 1,0 m | szt. | 3 | 20 | 60,00 |
|  | przewód OMY 3x1 | m | 2,5 | 2 | 5,00 |
|  | tulejki kablowe izolowane 10x1 mm² | szt. | 10 | 0,1 | 1,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 66,00 |

Tabela 4a.  Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału /podzespołu/części / elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Dla ilu zdających | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kolanko 90° Φ 100 nyplowe PVC | szt. | 2 | n zdających na stanowisku | 28,00 | 56,00/n |
| - //n | trójnik 3x Φ 100 mufowy PVC | szt. | 1 |  | 27,00 | 27,00/n |
|  | redukcja Φ 100/ Φ 250 nyplowa PVC | szt. | 1 |  | 39,00 | 39,00/n |
|  | łącznik nyplowy kanałów okrągłych Φ 100 PVC | szt. | 1 |  | 6,00 | 30,00/n |
|  | uchwyt mocujący do kanałów Φ 100 PVC | szt. | 4 |  | 10,00 | 40,00/n |
|  | gniazdo natynkowe 2x230V | szt. | 1 |  | 12,00 | 12,00/n |
|  | wyłącznik natynkowy pojedynczy 230V | szt. | 2 |  | 20,00 | 40,00/n |
|  | wtyczka 230V | szt. | 1 |  | 5,00 | 5,00/n |
|  | taśma uszczelniająca TAPV | rolka | 1 |  | 10,00 | 10,00/n |
|  | listwa zaciskowa 3 polowa 1-2,5mm² | szt. | 1 |  | 1,50 | 1,50/n |
|  | wkręty do drewna główka PH 2, 4x25 | szt. | 10 |  | 1,50 | 15,00/n |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  | 275,50/n |

* W celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób.

Tabela 4 b.  Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska na egzamin przez ośrodek egzaminacyjny

| Lp. | Nazwa materiału /podzespołu/części / elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 stanowiska | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | płyta wiórowa OSB 22 mm do wykonania stanowiska egzaminacyjnego | 1 płyta 3,125 m2 | 1 płyta | 105,00 | 105,00/n |
|  | chłodnica rurowa (parownik) z wentylatorem - średnica wentylatora 175 - 200 mm. - wydajność 750 - 1100 W - przepływ powietrza 250 -400 m3/h | 1 szt. | 1 szt. | 340,00 | 340,00/n |
| Razem brutto |  |  |  |  | 445,00/n |

* W celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób.

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Na stanowisku dla każdego zdającego należy:

- Wykonać konstrukcję z płyty OSB lub nielaminowanej płyty wiórowej o grubości 
22-25 mm wg załączonego rysunku 1. Konstrukcja stanowiska montażowego. Płyty połączyć wkrętami do drewna. W miejscach łączeń prostopadłych płyt konstrukcję wzmocnić węzłówkami z blach o grubości ok. 1,5 mm lub ze spawanych płaskowników w kształcie trójkąta.

- W dolnej części płyty pionowej – w miejscu wskazanym na rysunku 1. Konstrukcja stanowiska montażowego – zamontować podwójne gniazdo 230V, od którego wyprowadzić przewód zakończony wtyczką o długości dopasowanej do źródła zasilania 230V.

- Obok gniazdka 2x230V zamontować wyłącznik sprężarki i połączyć go z układem elektrycznym załączania agregatu sprężarkowego.

- Zmontować układ chłodniczy składający się z agregatu skraplającego, filtra, elementu rozprężnego, chłodnicy (parownika) oraz połączeń rurowych, zgodnie z rysunkiem 1. Konstrukcja stanowiska montażowego.

- Końcówki przewodów elektrycznych wentylatora podłącz do kostki łączeniowej, którą umocuj do ścianki pionowej z lewej strony parownika. Na końcówkach przewodów zaciśnij tulejki kablowe.

- Sprawdzić szczelność i osuszyć układ chłodniczy. Napełnić układ czynnikiem chłodniczym. Zaleca się napełnienie układu chłodniczego czynnikiem R 290 (propan). Układ chłodniczy powinien być sprawny, gotowy do uruchomienia przez zdających.

- Po zakończeniu każdej zmiany należy zdemontować wszystkie elementy montowane przez zdającego, wymazać linie trasowania oraz zaślepić nawiercone otwory.

Rysunek 1. Konstrukcja stanowiska montażowego

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Elementy wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 4) | 66,00 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 4a) | 275,50/n | na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób |
| Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska na egzamin przez ośrodek egzaminacyjny (tab. 4b) | 445,00/n | na 1 stanowisku egzamin zdaje n osób |
| Ogółem | 66,00 + 720,50/n |  |