Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

Sesja czerwiec 2022 r.

Oznaczenie arkusza: E.07-01-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

Stanowiska egzaminacyjne dla zdających w jednej sali powinny być oddzielone ściankami lub parawanami uniemożliwiającymi kontakt werbalny i wzrokowy między osobami zdającymi egzamin.

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład jednego stanowiska egzaminacyjnego do montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych wchodzi:

- stół montażowy z doprowadzoną siecią pięcioprzewodową typu TN-S zabezpieczoną niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym, zainstalowane przynajmniej dwa gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym oraz gniazdo trójfazowe 16 A, widoczny, ogólnodostępny wyłącznik awaryjny, krzesło dla zdającego,

- wiórowa płyta montażowa o wymiarach 80×60 cm ułożona poziomo na stole montażowym,

- stolik, szafka lub regał na materiały, urządzenia i narzędzia.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny, urządzenia, aparaty |  |  |  |  |  |
|  | Silnik trójfazowy klatkowy o mocy do 2,2 kW, napięcie 400/690 V | - na łapach ogólnego przeznaczenia, - możliwość zastosowania przełącznika gwiazda/trójkąt | szt. | 1 |  |
|  | Stycznik trójfazowy min. 10 A | np. Schneider LC1DO9 - liczba styków głównych 3 - liczba styków pomocniczych 1NO - napięcie cewki 230 V - przystosowany do montażu na szynie TH35 | szt. | 1 |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy B6 | przystosowany do montażu na szynie TH35 | szt. | 1 |  |
|  | Przycisk sterowniczy monostabilny (samopowrotny) 1NO | przystosowany do montażu na szynie TH35 | szt. | 1 |  |
|  | Przycisk sterowniczy monostabilny (samopowrotny) 1NC | przystosowany do montażu na szynie TH35 | szt. | 1 |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V | dowolnego koloru, przystosowana do montażu na szynie TH35 | szt. | 2 |  |
|  | Złączka N | niebieska, przystosowana do montażu na szynie TH35, umożliwiająca podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2 | szt. | 1 |  |
|  | Złączka PE | żółtozielona, przystosowana do montażu na szynie TH35, umożliwiająca podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2 | szt. | 1 |  |
|  | Złączka L | czarna, przystosowana do montażu na szynie TH35, umożliwiająca podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2 | szt. | 1 |  |
| narzędzia, sprzęt |  |  |  |  |  |
|  | Komplet wkrętaków | płaskich i krzyżowych | szt. |  | 1 |
|  | Szczypce uniwersalne |  | szt. |  | 1 |
|  | Szczypce monterskie boczne do cięcia przewodów |  | szt. |  | 1 |
|  | Szczypce do ściągania izolacji | minimum 0 ÷ 2,5 mm2 | szt. |  | 1 |
|  | Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów wielożyłowych |  | szt. |  | 1 |
|  | Prasa ręczna lub szczypce do zaprasowywania końcówek tulejkowych |  | szt. |  | 1 |
|  | Nóż monterski |  | szt. |  | 1 |
|  | Komplet kluczy nasadowych | 6÷19 | szt. |  | 1 |
|  | Klucz dynamometryczny | z końcówką pasującą do kluczy nasadowych z regulacją momentu do 50 Nˑm | szt. |  | 1 |
| aparatura kontrolno – pomiarowa |  |  |  |  |  |
|  | Multimetr AC/DC | z funkcją pomiaru U, I, R | szt. |  | 1 |
|  | Neonowy wskaźnik napięcia 500 V |  | szt. |  | 1 |

###### Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/części/elementu zamiennego/surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód H05V-K 1×0,75 niebieski | m | 1,5 | 1,00 | 1,50 |
|  | Przewód H05V-K 1×0,75 czerwony | m | 3,0 | 1,00 | 3,00 |
|  | Przewód H05V-K 1×1,5 czarny | m | 1,5 | 1,50 | 2,25 |
|  | Przewód H05V-K 1×1,5 niebieski | m | 1,5 | 1,50 | 2,25 |
|  | Przewód H07VV-F 3G1,5 | m | 1,0 | 5,00 | 5,00 |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane 1,5/12 | szt. | 16 | 0,09 | 1,44 |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane 0,75/8 | szt. | 40 | 0,09 | 3,60 |
|  | Końcówki oczkowe izolowane na żyły 1,5 mm2 z średnicą wewnętrzną otworów montażowych odpowiednią do zacisków silnika z poz. 1 tabeli 2 | szt. | 3 | 0,80 | 2,40 |
|  | Końcówki oczkowe izolowane na żyły 1 mm2 z średnicą wewnętrzną otworów montażowych odpowiednią do zacisków silnika z poz. 1 tabeli 2 | szt. | 2 | 0,80 | 1,60 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 23,04 |

Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/części /elementu zamiennego/surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Dla ilu zdających | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wtyczka jednofazowa 2P+Z, min. 10 A odpowiednia do przewodu H07VV-F 3G1,5 | szt. | 1 | 10 | 24,00 | 2,40 |
|  | Przewód H07VV-F 3G1,5 | m | 2,0 | 10 | 5,00 | 1,00 |
|  | Przewód H07VV-F 2×1 | m | 1,0 | 10 | 3,00 | 0,30 |
|  | Kondensator silnikowy 10 μF/450 V | szt. | 1 | 10 | 15,00 | 1,50 |
|  | Kondensator silnikowy 40 μF/450 V | szt. | 1 | 10 | 28,00 | 2,80 |
|  | Kondensator silnikowy 60 μF/450 V | szt. | 1 | 10 | 30,00 | 3,00 |
|  | Kondensator silnikowy 100 μF/450 V | szt. | 1 | 10 | 30,20 | 3,02 |
|  | Kondensator silnikowy 150 μF/450 V | szt. | 1 | 10 | 36,00 | 3,60 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy C10 lub inny dostosowany do zabezpieczenia silnika klatkowego z poz.1 tabeli 2 | szt. | 1 | 10 | 23,00 | 2,30 |
| Razem brutto |  |  |  |  |  | 19,92 |

###### Tabela 3b. Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/części /elementu zamiennego/surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 stanowiska | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 stanowiska zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szyna TH35 | m | 0,6 | 12,00 | 7,20 |
|  | Końcówki konektorowe żeńskie (pasujące do kondensatorów) | szt. | 10 | 0,12 | 1,20 |
|  | Wkręty do zamocowania szyn TH35 do płyty montażowej | szt. | 4 | 0,10 | 0,40 |
|  | Śruba, nakrętka, podkładka do montażu silnika | kpl. | 4 | 0,80 | 3,60 |
|  | Rezystor 2,4 kΩ/0,5 W (do rozładowania kondensatora) | szt. | 1 | 2,70 | 2,70 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 15,10 |
| Razem brutto na 1 zdającego na stanowisku** |  |  |  |  | 1,51 |

**w celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje 10 osób

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

## Informacja dla organizatorów przygotowujących część praktyczną:

W tabliczce silnikowej zdemontować zworki i położyć je na stanowisku egzaminacyjnym.

Na płycie montażowej zamontować silnik oraz szyny TH35 według rysunku:

Należy zapewnić możliwość wprowadzenia dwóch przewodów: H07VV-F 3G1,5 i H07VV-F 2×1 do skrzynki zaciskowej silnika za pomocą jednej lub dwu dławnic.

Na stole umieścić 5 kondensatorów silnikowych wymienionych w tabeli 3a z podłączonymi przewodami H07VV-F 2×1.

Uwaga: w przypadku jednakowych wyprowadzeń kondensatorów wystarczy przygotować jeden przewód H07VV-F 2×1.

Do kondensatora należy przygotować objemkę umożliwiającą montaż kondensatora np. do pokrywy tabliczki silnikowej.

Przygotować rezystor z końcówkami do rozładowania kondensatora.

Przewód H07VV-F 3G1,5 (2 m) musi posiadać nieodizolowane zakończenia z obu stron.

Po każdej zmianie egzaminacyjnej zdemontować wtyczkę i odciąć odizolowane końcówki z obu stron przewodu zasilającego oraz przewodu dochodzącego do kondensatora.

Sprawdź czytelność zapisu mocy na tabliczce znamionowej silnika. W razie konieczności zamieść na silniku informację o jego mocy znamionowej.

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt zł | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości przez jednego zdającego (tab. 3) | 23,04 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane na jednym stanowisku egzaminacyjnym (tab. 3a) | 19,92 | W celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje 10 osób |
| Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska egzaminacyjnego (tab. 3b) | 1,51 | W celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje 10 osób |
| Razem | 44,47 |  |